1.1.8. Ausschreibungstext

… Stück

Induktivauslass mit hoher Induktionswirkung zur Erzielung einer diffusen Raumluftströmung mit Einzelstrahlen bei kleinstmöglichen Temperaturgradienten im Aufenthaltsbereich, besonders geeignet für den Einbau in abgehängte Deckensysteme,

bestehend aus:

- dem linearen Ausblaselemente mit hintereinander angeordneten Strahlkanälen, die wechselweise im Winkel von 45° geneigt sind, durch die der Luftstrahl wechselseitig nach rechts und links schräg in den Raum strömt,

sichtbare Luftdurchlassbreite 90 mm, wahlweise mit Impulsschieber

- dem Anschlusskasten mit seitlichen Aufhängewinkeln, wahlweise mit Volumenstrom-Drossel im Anschluss-Stutzen, vom Raum her verstellbar; wahlweise mit akustischer Auskleidung

Werkstoff:

- Ausblaselement aus Polystyrol, eingefärbt tiefschwarz ähnlich RAL 9005, wahlweise nasslackiert nach RAL ....

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: IN-N6 ….

Blindschiene

....... Stück

Blindschiene für optisch durchlaufende Luftdurchlassreihen, der sichtbare Teil entspricht dem des Induktivauslasses, sichtbare Breite 90 mm

Werkstoff:

- Blindschiene aus Polystyrol, eingefärbt tiefschwarz ähnlich RAL 9005, Sichtfläche nasslackiert nach RAL ....

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de