1.4.1. Ausschreibungstext

… Stück
Rechteckiger Quellauslass zur Erzeugung extrem turbulenzarmer Verdrängungsströmung mit großer Strahleindringtiefe in Komforträumen,

Luftverteilung über integrierte Leiteinrichtung,

Anordnung auf dem Boden, wahlweise vor einer Wand, Brüstung bzw. Säule, in vorhandene Möbel integriert oder freistehend im Raum,

bestehend aus:

- rechteckigem Gehäuse mit kleiner Bautiefe und frontseitiger perforierter Blechkassette,

- wahlweise mit rechteckigem Anschluss-Stutzen (passend für handelsübliche Kanäle) mit optionalem Eckwinkelflansch,

oder mit rundem Anschluss-Stutzen passend für Rohre EN 1506 (Wickelfalzrohre) oder EN 13180 (flexible Rohre),

Anordnung Anschluss-Stutzen oben oder unten,

- optionalen Laschen für rückseitige Wandbefestigung.

Werkstoff:

- Luftdurchlass aus verzinktem Stahlblech, Pulverbeschichtung nach RAL ....

Fabrikat:  KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:  Q-R

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de