1.2.5. Ausschreibungstext Fensterschleiergerät FSG

… Stück
Fensterschleiergerät zur Installation an der Fassadeninnenseite zwecks Erzeugung eines Luftschleiers,

bestehend aus:

- lineares Ausblaselement mit hintereinander angeordneten Ausblasschlitzen,

- Anschlusskasten mit Anschluss-Stutzen, seitlich, Befestigungswinkeln an der Kastenunterseite, Abdeckleiste an der Geräteoberseite.

Material:

- Ausblaselement und Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

- Abdeckleiste aus verzinktem Stahlblech, beschichtet nach RAL ....

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: FSG – _____ – ___

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de