1.4.2.1. Ausschreibungstext Runder Quellauslass Q-Z

… Stück
Runder Quellauslass für Bodenaufstellung,
zur Erzeugung extrem turbulenzarmer Verdrängungsströmung und großer Eindringtiefe in Komforträumen,

Ausführung:
 vollrund, Anordnung bevorzugt frei im Raum,
Luftverteilung über integrierte
 Leiteinrichtung,
 Verteilmatte; Luftdurchlassgehäuse zur Wartung der Verteilmatte leicht zu öffnen,

bestehend aus:
Stahlblechgehäuse, fein perforiertem Blechmantel und integrierten Luftverteileinrichtungen.

Anschluss-Stutzen passend für Rohre DIN 24 145 (Wickelfalzrohre) oder DIN 24 146 (flexible Rohre),
Anordnung  oben.  unten.1)

Technische Daten
Zuluft-Volumenstrom:		 m3/h
zul. Schall-Leistungspegel:		 dB(A)

Werkstoff:	Stahl, verzinkt

Qualitätslackierung, Farbton:	RAL

Baugröße und Nenndurch-
messer Anschluss-Stutzen:	DN

Manteldurchmesser:		 mm
Höhe:		 mm

Fabrikat:	KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:	Q – Z

Technische Änderungen vorbehalten!

1) lieferbar bei Q-ZM

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de