1.4.2.2. Ausschreibungstext Halbrunder Quellauslass Q-ZH

… Stück
Halbrunder Quellauslass, Anordnung bevorzugt vor Wänden und Säulen, Luftverteilung über integrierte Verteilmatte; Luftdurchlassgehäuse zur Wartung der Verteilmatte leicht zu öffnen,

bestehend aus:
Stahlblechgehäuse, fein perforiertem Blechmantel und integrierten Luftverteileinrichtungen.

Anschluss-Stutzen passend für Rohre DIN 24 145 (Wickelfalzrohre) oder DIN 24 146 (flexible Rohre),

Anordnung  oben.  unten.

Technische Daten
Zuluft-Volumenstrom:		 m3/h
zul. Schall-Leistungspegel:		 dB(A)

Werkstoff:	Stahl, verzinkt

Qualitätslackierung, Farbton:	RAL

Baugröße und Nenndurch-
messer Anschluss-Stutzen:	DN	
Manteldurchmesser:		 mm
Höhe:		 mm

Fabrikat:	KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:	Q – ZH

Technische Änderungen vorbehalten!

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de