1.4.5. Ausschreibungstext

… Stück

Wandquellauslass zur Erzeugung turbulenzarmer Luft- strömung nach dem Prinzip der Quell-Lüftung, vorgesehen für den Einbau in eine Raumwand im Deckenbereich, Frontplatte mit feiner Perforierung als Luftaustrittsfläche.

Ausführung

- Linearer Wandquellauslass mit rechteckigem Gehäuse, rundem Anschluss-Stutzen, Luftleiteinrichtungen und Frontplatte wahlweise mit eingebauter Volumenstrom-Drossel, vom Raum her einstellbar

- Runder Wandquellauslass mit rundem Gehäuse, Anschluss-Stutzen, Einlaufdrossel, Auslaufflansch, Luftleiteinrichtungen und Frontplatte, wahlweise mit Spreizkrallen oder mit Lippendichtung,

- Kombinierter Wandquellauslass mit rechteckigem Gehäuse, geteilt in Zu- und Abluftteil, Luftleiteinrichtungen, Anschluss-Stutzen für Zu- und Abluft und gemeinsamer feinperforierter Frontplatte, wahlweise mit eingebauter Volumenstrom-Drossel, vom Raum her einstellbar

Werkstoff:

Wandquellauslass aus verzinktem Stahl, sichtbare Frontplatte und Auslaufflansch 2) mit Lackierung nach RAL ....

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: Q-W_ ….

Technische Änderungen vorbehalten.

2) für den runden Wandquellauslass

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de