1.4.6. Ausschreibungstext Deckenquellauslass

- nicht verstellbar Q-DN
	- verstellbar Q-DV

… Stück
Deckenquellauslass für vertikale, turbulenzarme Zuluftzufuhr und intensive Durchspülung des Aufenthaltsbereiches,

K1) in verstellbarer Ausführung mit Stützstrahl zur Erzielung einer großen Eindringtiefe, auch bei warmer Zuluft (Heizfall), bestehend aus:

Gehäuse mit quadratischem oder rechteckigem perforierten, abnehmbaren Luftaustrittselement und rundem Anschluss-Stutzen,  seitlich,  oben,
 K1) integriertem Kernrohr zur Stützstrahlbildung, mit Ventilteller  für die Stützstrahlregulierung zwecks Veränderung der Strahleindringtiefe,
Einbauten zur Ausbildung einer optimalen Strahlcharakteristik.

Technische Daten
Volumenstrom:		 m3/h
zul. Schall-Leistungspegel:		 dB(A)

K1)	Ventiltellerverstellung
	 manuell.
	 durch elektrischen Stellmotor.

Material:	Stahl, verzinkt

Sichtbares Luftaustrittselement lackiert nach: RAL …..

Fabrikat:	KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:	Q – D

Technische Änderungen vorbehalten!

K1)  für Deckenquellauslässe in verstellbarer Ausführung ankreuzen

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de